{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["E.18分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"E.18分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表","index":0,"n_rows":147,"n_cols":9,"rows_kept":147,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,2],[2,3,2,6],[2,7,2,8],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,3,8],[16,0,16,6],[17,0,17,8],[18,0,18,8],[19,0,19,8],[20,0,20,2],[20,3,20,6],[20,7,20,8],[21,0,22,0],[21,1,22,1],[21,2,22,2],[21,3,22,3],[21,4,22,4],[21,5,22,5],[21,6,21,8],[36,0,36,6],[37,0,37,8],[38,0,38,8],[39,0,39,8],[40,0,40,2],[40,3,40,6],[40,7,40,8],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[41,2,42,2],[41,3,42,3],[41,4,42,4],[41,5,42,5],[41,6,41,8],[52,0,52,6],[53,0,53,8],[54,0,54,8],[55,0,55,8],[56,0,56,2],[56,3,56,6],[56,7,56,8],[57,0,58,0],[57,1,58,1],[57,2,58,2],[57,3,58,3],[57,4,58,4],[57,5,58,5],[57,6,57,8],[73,0,73,6],[74,0,74,8],[75,0,75,8],[76,0,76,8],[77,0,77,2],[77,3,77,6],[77,7,77,8],[78,0,79,0],[78,1,79,1],[78,2,79,2],[78,3,79,3],[78,4,79,4],[78,5,79,5],[78,6,78,8],[97,0,97,6],[98,0,98,8],[99,0,99,8],[100,0,100,8],[101,0,101,2],[101,3,101,6],[101,7,101,8],[102,0,103,0],[102,1,103,1],[102,2,103,2],[102,3,103,3],[102,4,103,4],[102,5,103,5],[102,6,102,8],[120,0,120,6],[121,0,121,8],[122,0,122,8],[123,0,123,8],[124,0,124,2],[124,3,124,6],[124,7,124,8],[125,0,126,0],[125,1,126,1],[125,2,126,2],[125,3,126,3],[125,4,126,4],[125,5,126,5],[125,6,125,8],[144,0,144,6],[145,0,145,6],[146,0,146,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表"]
[]
["工程名称：马克思主义学院会议室、陈列室提质改造工程（维修改造工程）",null,null,"                          标段：",{"$nulls":3},"第 1 页 共 7 页"]
["序\n号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金 额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合\n单价","合  价","其中：\n暂估价"]
[null,null,"会议室--装修部分",{"$nulls":3}," "," "," "]
["1","011613001001","灯具拆除","1.灯具拆除","套",6," "," "," "]
["2","011613001002","吊扇拆除","1.吊扇拆除","套",2," "," "," "]
["3","011605001001","平面块料拆除","1.踢脚线拆除","m2",3.42," "," "," "]
["4","011606002001","拆除广告布含龙骨骨架","1.广告板拆除","m2",22.27," "," "," "]
["5","011610002001","金属门窗拆除","1.旧防盗门拆除","樘",2," "," "," "]
["6","011614006001","窗帘轨拆除","1.旧窗帘拆除","套",5," "," "," "]
["7","010103002001","余方弃置","1.垃圾下楼\r\n2.垃圾外运5KM","m3",1.12," "," "," "]
["8","011108004001","水泥砂浆零星项目","1.踢脚线凿除处水泥砂浆修补","m2",{"v":4.1,"d":"4.10"}," "," "," "]
["9","011302001001","石膏板二级吊顶","1.轻钢龙骨\r\n2.九厘板基层\r\n3.石膏板面层\r\n4.嵌缝\r\n5.刮腻子二遍\r\n6.刷乳胶漆二遍\r\n7.详见效果图","m2",68.48," "," "," "]
["10","011201001001","墙面一般抹灰","1.墙面破损墙皮铲除\r\n2.刮腻子二遍\r\n3.刷乳胶漆二遍","m2",138.66," "," "," "]
["本页小计"]
["注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。"]
["E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表"]
[]
["工程名称：马克思主义学院会议室、陈列室提质改造工程（维修改造工程）",null,null,"                          标段：",{"$nulls":3},"第 2 页 共 7 页"]
["序\n号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金 额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合\n单价","合  价","其中：\n暂估价"]
["11","011104002001","竹、木(复合)地板","1.条形复合地板安装（成品、含踢脚线等辅材，颜色甲定） ","m2",68.48," "," "," "]
["12","010802004001","防盗门","1.防盗门7丁（960*2050 外包内开，颜色甲定）","樘",2," "," "," "]
["13","010810001001","窗帘","1.布艺窗帘（一纱一帘）","m",{"v":18.7,"d":"18.70"}," "," "," "]
[null,null,"陈列室——装修部分",{"$nulls":3}," "," "," "]
["14","011601001001","掏砌门洞 240mm砖墙  ","1.墙面开槽\r\n2.80#双面槽钢过梁安装\r\n3.掏砌门洞\r\n","m2",5.67," "," "," "]
["15","011613001003","灯具拆除","1.灯具拆除","套",4," "," "," "]
["16","011613001004","吊扇拆除","1.吊扇拆除","套",4," "," "," "]
["17","011610002002","金属门窗拆除","1.原有铝合金窗拆除","樘",4," "," "," "]
["18","011610002003","金属门窗拆除","1.旧防盗门拆除","樘",2," "," "," "]
["19","011605002001","立面块料拆除","1.墙面瓷砖拆除","m2",31.34," "," "," "]
["20","011201004001","立面砂浆找平层","1.墙面水泥砂浆找平","m2",31.34," "," "," "]
["21","011104002002","竹、木(复合)地板","1.条形复合地板安装（成品、含踢脚线等辅材，颜色甲定） ","m2",{"v":106.6,"d":"106.60"}," "," "," "]
["22","010802004002","防盗门","1.防盗门7丁（860*2050 外包内开，颜色甲定）","樘",2," "," "," "]
["本页小计"]
["注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。"]
["E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表"]
[]
["工程名称：马克思主义学院会议室、陈列室提质改造工程（维修改造工程）",null,null,"                          标段：",{"$nulls":3},"第 3 页 共 7 页"]
["序\n号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金 额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合\n单价","合  价","其中：\n暂估价"]
["23","011302001002","石膏板二级吊顶","1.轻钢龙骨\r\n2.九厘板基层\r\n3.石膏板面层\r\n4.嵌缝\r\n5.刮腻子二遍\r\n6.刷乳胶漆二遍\r\n7.详见效果图","m2",85.09," "," "," "]
["24","011302002001","格栅吊顶","1.黑色铝格栅吊顶","m2",21.51," "," "," "]
["25","011406001001","抹灰面油漆","1.走廊天棚乳胶漆喷黑","m2",30.91," "," "," "]
["26","011201001002","墙面一般抹灰","1.墙面破损墙皮铲除\r\n2.刮腻子二遍\r\n3.刷乳胶漆二遍","m2",149.96," "," "," "]
["27","010810001002","窗帘","1.布艺窗帘（一纱一帘）","m",15.67," "," "," "]
["28","010808001001","木门窗套","1.成品木门套（详见效果图，颜色甲定）","m",{"v":15.6,"d":"15.60"}," "," "," "]
["29","011210001001","木隔断","1.窗洞木方龙骨\r\n2.15mm胶合板基层\r\n3.石膏板面层\r\n4.嵌缝","m2",19.44," "," "," "]
["30","011501008001","木壁柜","1.生态板壁柜（详见设计图纸）","m2",8.64," "," "," "]
["31","011501006001","书柜","1.生态板展柜（详见设计图纸）","m2",7.92," "," "," "]
["本页小计"]
["注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。"]
["E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表"]
[]
["工程名称：马克思主义学院会议室、陈列室提质改造工程（维修改造工程）",null,null,"                          标段：",{"$nulls":3},"第 4 页 共 7 页"]
["序\n号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金 额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合\n单价","合  价","其中：\n暂估价"]
["32","010103002002","余方弃置","1.垃圾下楼\r\n2.垃圾外运5KM","m3",3.43," "," "," "]
[null,null,"教学技能实训室--装修部分",{"$nulls":3}," "," "," "]
["33","011201001003","墙面一般抹灰","1.墙面破损墙皮铲除\r\n2.刮腻子二遍\r\n3.刷乳胶漆二遍","m2",{"v":126,"d":"126.00"}," "," "," "]
["34","011104002003","竹、木(复合)地板","1.条形复合地板安装（成品、含踢脚线等辅材，颜色甲定） ","m2",{"v":42.4,"d":"42.40"}," "," "," "]
[null,null,"教学技能实训室--安装部分",{"$nulls":3}," "," "," "]
[null,null,"单价措施项目",null,"项",1," "," "," "]
["35","011705001001","大型机械设备进出场及安拆费",null,"项",null," "," "," "]
["36","01B001","大型机械设备基础",null,"项",null," "," "," "]
["37","011701001001","脚手架工程费",null,"项",null," "," "," "]
["38","011707004001","二次搬运费",null,"项",null," "," "," "]
["39","011706002001","排水降水费",null,"项",null," "," "," "]
[null,null,"会议室--安装部分",{"$nulls":3}," "," "," "]
["40","030412001001","筒灯","1.筒灯","套",30," "," "," "]
["41","030413002001","凿(压)槽","1.地面开槽\r\n2.地面水泥砂浆修补","m",{"v":50,"d":"50.00"}," "," "," "]
["本页小计"]
["注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。"]
["E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表"]
[]
["工程名称：马克思主义学院会议室、陈列室提质改造工程（维修改造工程）",null,null,"                          标段：",{"$nulls":3},"第 5 页 共 7 页"]
["序\n号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金 额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合\n单价","合  价","其中：\n暂估价"]
["42","030412001002","led灯带","1.led灯带","套",40," "," "," "]
["43","030411004001","BV1.5mm2","1.BV1.5mm2铜芯线","m",{"v":200,"d":"200.00"}," "," "," "]
["44","030411004002","BV4mm2","1.BV4mm2铜芯线","m",{"v":300,"d":"300.00"}," "," "," "]
["45","030411004003","BV10mm2","1.BV10mm2铜芯线","m",{"v":100,"d":"100.00"}," "," "," "]
["46","030411001001","PVC25线管","1.PVC25线管","m",{"v":40,"d":"40.00"}," "," "," "]
["47","030411001002","PVC20线管","1.PVC20线管","m",{"v":100,"d":"100.00"}," "," "," "]
["48","030404019001","按板开关","1.按板开关","个",8," "," "," "]
["49","030404035001","5孔插座","1.5孔插座","个",8," "," "," "]
["50","030404016001","空开盒15位","1.空开盒15位","个",1," "," "," "]
["51","030404016002","空开盒5-8位","1.空开盒5-8位","个",2," "," "," "]
["52","011507003001","灯箱","1.亚克力灯箱(含灯源）","m2",6.51," "," "," "]
[null,null,"陈列室--安装部分",{"$nulls":3}," "," "," "]
["53","030412001003","筒灯","1.筒灯","套",81," "," "," "]
["54","011507003002","定制圆形吸顶灯","1.定制圆形吸顶灯φ900，详见设计图","套",4," "," "," "]
["55","030412001004","led灯带","1.led灯带","套",80," "," "," "]
["56","030411004004","BV1.5mm2","1.BV1.5mm2铜芯线","m",{"v":200,"d":"200.00"}," "," "," "]
["57","030411004005","BV4mm2","1.BV4mm2铜芯线","m",{"v":200,"d":"200.00"}," "," "," "]
["本页小计"]
["注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。"]
["E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表"]
[]
["工程名称：马克思主义学院会议室、陈列室提质改造工程（维修改造工程）",null,null,"                          标段：",{"$nulls":3},"第 6 页 共 7 页"]
["序\n号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金 额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合\n单价","合  价","其中：\n暂估价"]
["58","030411001003","PVC20线管","1.PVC20线管","m",{"v":120,"d":"120.00"}," "," "," "]
["59","030404019002","按板开关","1.按板开关","个",4," "," "," "]
["60","030411004006","BV2.5mm2","1.BV2.5mm2铜芯线","m",{"v":200,"d":"200.00"}," "," "," "]
["61","030404035002","5孔插座","1.5孔插座","个",20," "," "," "]
["62","030413002002","凿(压)槽","1.地面开槽\r\n2.地面水泥砂浆修补","m",{"v":60,"d":"60.00"}," "," "," "]
["63","030412001005","普通灯具","1.φ350吸顶灯","套",4," "," "," "]
["64","030411004007","BV1.5mm2","1.BV1.5mm2铜芯线","m",{"v":100,"d":"100.00"}," "," "," "]
["65","030411004008","BV4mm2","1.BV4mm2铜芯线","m",{"v":60,"d":"60.00"}," "," "," "]
["66","030411001004","PVC20线管","1.PVC20线管","m",{"v":100,"d":"100.00"}," "," "," "]
["67","030404019003","按板开关","1.按板开关","个",2," "," "," "]
["68","030411004009","BV2.5mm2","1.BV2.5mm2铜芯线","m",{"v":100,"d":"100.00"}," "," "," "]
["69","030404035003","5孔插座","1.5孔插座","个",8," "," "," "]
["70","030413002003","凿(压)槽","1.地面开槽\r\n2.地面水泥砂浆修补","m",{"v":30,"d":"30.00"}," "," "," "]
[null,null,"单价措施项目",null,"项",1," "," "," "]
["71","03B001","大型机械设备进出场及安拆费",null,"项",null," "," "," "]
["72","03B002","大型机械设备基础",null,"项",null," "," "," "]
["本页小计"]
["注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。"]
["E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表"]
[]
["工程名称：马克思主义学院会议室、陈列室提质改造工程（维修改造工程）",null,null,"                          标段：",{"$nulls":3},"第 7 页 共 7 页"]
["序\n号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金 额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合\n单价","合  价","其中：\n暂估价"]
["73","031301017001","脚手架工程费",null,"项",null," "," "," "]
["74","031302004001","二次搬运费",null,"项",null," "," "," "]
["75","03B003","排水降水费",null,"项",null," "," "," "]
["76","03B004","系统调整费",null,"项",null," "," "," "]
{"$rows_empty":12}
[{"$nulls":8}," "]
["本页小计"]
["合    计"]
["注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。"]